Решение по делу № 03-К-0314

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
414000,  г.  Астрахань,  ул.  Шаумяна,  47,  а/я 267,  тел./факс:  (8512)  39-05-80
 
РЕШЕНИЕ
 
 
24  апреля  2014  года                                                                                              г.  Астрахань
 
Резолютивная часть решения оглашена 10.04.2014
В полном объеме решение изготовлено 24.04.2014
 
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области (далее -  Астраханское УФАС России,  Управление)  по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия)  в составе:  председателя Комиссии — заместителя руководителя -  начальника отдела товарных рынков и естественных монополий Управления П.Л.  Потылицына,  членов Комиссии —главного специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления М.В.  Литвинова и ведущего специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления  Л.Ю.  Кузьминой,  рассмотрев дело -К-03-14  по признакам нарушения Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее -  ОАО «МРСК Юга»)  (юр.  адрес:  344002,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.  Большая Садовая,  д.  49;  дата государственной регистрации в качестве юридического лица — 28.06.2007;  ИНН 6164266561)   части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также — Закон о защите конкуренции)
при участии представителя ответчика (ОАО «МРСК Юга»)    «.......» (доверенность  от 10.01.2014  б/н,  срок действия полномочий  по 31.12.2014)  и заявителя «...........» «..........» «............».
УСТАНОВИЛА:
В Астраханское УФАС России обратилась  «..........» «............»   «............» («........»    :  «...........»,  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........»«..........»)  с заявлением от 15.10.2013  (вх.  婦 от 15.10.2013)  о нарушении  Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» антимонопольного законодательства путем   необоснованного  превышения  максимально допустимого числа часов подряд отключения электроэнергии в период с 12.10.2013  по 13.10.2013  на объект -  жилой дом по адресу:  «...........»,  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........».
            На основании вышеизложенного  заявитель просил разобраться в  сложившейся ситуации   и принять соответствующие меры реагирования.
Согласно пункту 2  части 2  статьи 39  Закона о защите конкуренции заявление юридического или физического лица является основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Приказом руководителя Астраханского УФАС России от 31.01.2014  -п было возбуждено дело -К-03-14  по признакам нарушения Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»  части 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции.
На рассмотрении дела  заявитель «........» «..........» «..........»  доводы,  изложенные в заявлении,  подтвердила.
            Представитель ответчика  (ОАО «МРСК Юга»)  не согласился с наличием в действиях ОАО «МРСК Юга» нарушения антимонопольного законодательства по следующим  обстоятельствам.
 Оперативно-  диспетчерской службой  6-10  кВ Филиала  ОАО «МРСК Юга» -  «Астраханьэнерго» во исполнение заявки потребителя   «..........» «......» «......».  были  предприняты меры по передаче нформации,  содержащейся в заявке исполнителя -  оперативно-выездной бригаде Центрального участка производственного отделения «Астраханские электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Астраханьэнерго».
Заявка  牱,  полученная 12.10.2013,  была выполнена несвоевременно в связи  с занятостью бригады на ликвидации технологического   нарушения в электрических сетях 6  кВ,  в результате  которого без напряжения находилось 3,5  тысяч человек населения,  а также социально-значимые объекты г.  Астрахани (КНС,  две  школы,  2  котельные),  а также исполнение шести из восьми принятых единичных заявок от  потребителей.
         㺌.10.2013  отключение ф.607  ПС Царевская в результате технологического отказа в системе 6  кВ.  По данному фидеру запитаны потребители:
РП 6  (Детский сад-ясли ул.  Н.  Островского,  7;  Котельная;  МКД:  ул.  Н.  Островского,  1,  1А,  1Б,  3,  5,  5А,  5Б;  частный сектор:  ул.  Н.  Островского 1-28,  Балтийская 19-53,1-я Южная 1-32,  Бегичева,  1-16,  2-я Воскресенская,  71,  Южная,  3-19,   Якутская,  8-34),
ТП 56  (Суворовское училище,  ул.  Наб.  реки Царев),
ТП 1208  (ул.  Набережная р.  Царев ,1),
ТП 445  («Юг-автоматика»,  ул.  Наб.  р.  Царев,  31),
ТП 185  (ПКФ Диана),
ТП 185А (ООО ПКФ Астр.Мин.воды,  пер.  Туркменский,  12Д),
ТП 69  (Мебельная фабрика Миг-Мебель пер.  Туркменский,  12В),
ТП 366  (частный сектор:  ул.  Ярошенко,  Правоеричная,  Левоеричная,  Волкова,  Владикавказская,  Курчатова,  Сов.  Кр.  Армии,  Верещагина,  Ватунина,  пер.  1-й Галийский,  пер.  2-й Галийский),
ТП 68  (АООТ Агрострой транс,  ул.  Айвазовского 1,  1А),
ТП 448  (Частный сектор:  ул.  Бородина,  ул.  Айвазовского),
ТП 331  (Частный сектор:  ул.  Антоновская,  2-12,  Веденеева,  42-79,  Воскресенская,  1-55,  Академическая,  Льдовая,  1-52,  1-я Воскресенская,  1-29,  2-я Воскресенская,  1-28,  О.  Кошевого,  16-36,  Бугульминская,  1-40,  Автономная,  1-34,  пер.  1-й Дачный,  Союзная),
ТП 79  (Пивкомбинат,  ул.Заводская,48),
ТП 735  (ООО МФ Диана,  МКД:  ул.  Заводская,  35;  частный сектор:  ул.  Заводская,  15-50,  пер.  4-й Заводской,  Наб.  р.  Царев,  53-83,  пер.Туркменский,  14-26),
ТП 1444  (ООО Меркурий,  пер.  Туркменский,  12-Б),
ТП 57  (ООО ПКФ Транссервис,  ул.  Наб.реки Царев,  89),
ТП 506  (ООО ЛОНМАДИ-ЮГ,  ул.  Наб.  р.  Царев),
ТП 478  (КНС 17,  ул.  Боевая,  130-А).
            13  октября 2013  года  бригада была задействована  на локализации двух технологических отказов,  в результате которых без напряжения остались около двух тысяч  человек  населения,  а также  социально-значимые объекты г.  Астрахани (детский сад,  котельная,  ОРТПЦ,  театр  оперы и балета,  район ул.  С.  Перовской,  Зеленгинская,  Б.  Алексеева,  Чугонова,  Ульяновых,  Коммунистьическая).
            13  октября 2013  года  отключение ф.19  ПС Кировская в результате технологического отказа в системе 6  кВ.  По данному фидеру запитаны потребители:
ТП 1156  (Садоводческое товарищество «Кировец-6»,  ул.  С.  Перовской,  173),
ТП 1285  (Садоводческое товарищество «Октябрь»,  правый берег ерика Казачий;  Садоводческое товарищество «Труд»;  частный сектор ул.  5-я Зеленгинская,  ул.  6-я Зеленгинская),
ТП 460  (Детский сад № 128  ул.  4-я Зеленгинская,  37  к.  1;  МП «Городской спец.Комбинат похоронных услуг» ул.  3-я Зеленгинская,  58;  Дачное товарищество «Садовод» ул.С.Перовской,  115;  Автомойка и жилой дом ул.  С .Перовского,  127;  МКД:  ул.  С.  Перовской 107А,  107Б,  109,  111,  113,  4-я Зеленгинская,  37,  39,  Зеленгинская ,51),
ТП 680  (ООО СМП Электрогаз,  ул.  С.  Перовской,  111-Б),
ТП 392  (МКД:  ул.  С.  Перовской 103/25,  103/21,  103/20,  105,  107,  103/16,  103/18,  103/19,  107,  107А,  107Б),
ТП 1293  (Индивидуальный жилой дом,  ул.  Покровская роща,  14),
ТП 299  (Частный сектор по ул.  С.  Перовская,  Набережная Казачьего ерика);
-  отключение ф.104,  ф.  113  ПС Северная в результате технологического отказа в системе 6  кВ.  По данному фидеру запитаны потребители:
РП 38  (Стоматологический кабинет ул.Марфинская,7А;  МКД ул.  Кр.  Набережная /Марфинская 39/1,  Раскольникова ,17),
ТП 1154  (Театр оперы и балета),
ТП 1243  (МКД:  ул.  Чугунова,  18,18/1),
ТП 1296  (ООО Икар,  ул.  Московская /  Ак.  Королева,  22/22),
ТП 610  (ОРТПЦ),
            Также   в этот же  день было  выполнено семь единичных заявок от потребителей,  в том  числе и  заявка «.......» «........» «........»,  из одиннадцати полученных.
            ОАО «МРСК Юга» сроки восстановления электроснабжения по единичным заявкам потребителей с Федеральной службой по  экологическому,  технологическому и атомному надзору не согласовываются.
 
Выслушав доводы сторон,  изучив материалы дела,  Комиссия установила следующее.
 
            На   основании  заявления от 15.08.2013  потребителя  «........» «........» «.........»,  проживающей по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........»«..........»,  ОАО «Астраханская  энергосбытовая компания» с  «...........» «........» «.........» был  заключен договор  энергоснабжения (открыт лицевой счет �).  ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в соответствии с приказом Министерства по топливно-энергетическому комплексу и природным ресурсам Астраханской области от 13.10.2006  № 51-О является на территории Астраханской области гарантирующим поставщиком.
            Учет   электрической  энергии по объекту -  жилой дом  по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........» абонентом  «..........» «...........» «.........» осуществляется  посредством прибора учета (заводской 坶).
Фактические отношения по поставке электрической  энергии на объект -  жилой дом,  расположенный по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........»,  между  «.........» «.........» «..........»   и  гарантирующим поставщиком  подтверждаются карточкой абонента (лицевой счет �).  Первая оплата  за электрическую  энергию потребителем-  «...........» «.........» «..........» была произведена   09.10.2013  (платежный документ:  чек-ордер от 09.10.2013  Филиал 贑/167  Астраханское отделение 贑 Сбербанка,  № операции  0000000000491261183).
Согласно пункту 1  Раздела 1  договора 擭-12-00093733-1  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 16.07.2012  (в редакции  дополнительного соглашения 䫝/13101-12-00093733-1  от 03.06.2013  к нему),  заключенного между  ОАО «МРСК Юга» и «..........» «......»  «.......»,  энергопринимающие устройства  объекта -  жилой дом  по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........» относятся к  третий категории надежности.
 Из Акта  猪-Ф  разграничения балансовой принадлежности  электросетей,  электроустановок напряжением 0,4  кВ,  между Потребителем («.......» «......» «.......»)  и  Филиалом  ОАО «МРСК Юга»-  «Астраханьэнерго» следует,  что  питание объекта -  жилой дом  по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........»,  осуществляется  от ВЛИ-0,38  кВ КТП 1452  (ф.13  ПС  Судостроительная).  Границей раздела балансовой принадлежности между  Филиалом  ОАО «МРСК Юга» -  «Астраханьэнерго»  и  Потребителем  является  контактное присоединение  питающей  ЛЭП-0.38  кВ  к ВЛИ -0,38  кВ КТП 1452.
Гарантирующий поставщик (ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»)  в целях обеспечения передачи электроэнергии своим абонентам,  в том числе «.......»  «........» «........»,  и в их интересах  заключил с сетевой организацией ОАО «МРСК Юга» договор от 28.06.2013  ؊ оказания услуг по передаче электрической энергии (далее — договор ؊),  по которому ОАО «МРСК Юга» (исполнитель)  приняло обязательство оказывать Гарантирующему поставщику (заказчик)  услуги по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий,  обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей,  принадлежащих исполнителю на праве собственности или ином законном основании,  а также  через технические устройства электрических сетей субисполнителя,  заключивших с  Исполнителем договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии,  электроустановки  собственников,  не  оказывающих услуги по передаче электрической энергии,безхозяйственные электроустановки,  а  заказчик принял обязательство оплачивать услуги исполнителя в порядке,  установленном договором.
            Согласно пункту 3.4.1  договора ؊ исполнитель (ОАО «МРСК Юга»)  обязан обеспечить передачу электрической энергии в точки поставки потребителей  заказчика (гарантирующий поставщик).
Таким образом,  на ОАО «МРСК Юга» возложена обязанность осуществлять передачу электрической энергии через принадлежащие ему электрические сети до границы балансовой принадлежности электросетей  потребителя -  «.......» «.......» «.........».
В соответствии  с  пунктом  3.4.2  договора ؊  исполнитель (ОАО «МРСК Юга»)  обязался  осуществлять  передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией надежности  энергопринимающих устройств потребителей Заказчика.  Категория  надежности обуславливает содержание обязательств исполнителя  по обеспечению надежности снабжения  электрической энергией энергопринимающих устройств,  в отношении которых заказчик (ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»)  заключил  данный договор.  Для  третьей категории надежности допустимое число часов  отключения в год составляет 72  часа,  но  не более 24  часов подряд,  включая срок  восстановления электроснабжения за исключением случаев,  когда  для  производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки,  согласованные  с  Федеральной  службой по  экологическому,  технологическому и атомному надзору.         Аналогичные требования установлены пунктом 31(6)  Правил  недискриминационного допуска к услугам по передаче электрической энергии  и оказания  этих услуг,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2004  䅍 (далее -  Правила 䅍).  Пунктом 31(б)  Правил 䅍 определено,  что для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72  часа,  но не более 24  часов подряд,  включая срок восстановления электроснабжения,  за исключением случаев,  когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки,  согласованные с Федеральной службой по экологическому,  технологическому и атомному надзору.
Согласно пункту 3.4.13  договора ؊ исполнитель (ОАО «МРСК Юга»)  обязан осуществлять  действия по введению полного и (или)  частичного ограничения  режима  потребления электроэнергии потребителям Заказчика и по  возобновлению их электроснабжения на основании уведомлений  Заказчика в порядке,  установленном в приложении 䫢  к данному договору.
            Из информации,  представленной ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»  на запрос Управления (письмо  от 06.11.2013  /2-1-06/354),  следует,  что Общество   не направляло в адрес   сетевой компании  (ОАО «МРСК Юга»)  заявки (уведомления)  на   ввод ограничения  режима потребления электрической энергии  потребителю -  «......» «........» «........» на объект -  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........» в период:  12.10.2013  с 12  час.  00  мин.  по 13.10.2013  до 18  час.  00  мин.
         12.10.2013  в 12  час.00  мин.  в жилой дом  гражданки  «.......» «.......» «.......»,  находящийся по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........»,  прекратилась подача электриэнергии,  в связи с чем  она подала заявку в Оперативно-диспетчерскую службу  Филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Астраханьэнерго».  Данная заявка  была принята  специалистом Оперативно-диспетчерской службы  Филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Астраханьэнерго» «.........» «........» «........» 12.10.2013  в 16  час.  33  мин.  и зарегистрирована за номером 1809,  что подтверждается выпиской из  Журнала учета  заявок  потребителей Оперативно-диспетчерской службы  Производственного отделения  «Астраханские  электрические сети»  Филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Астраханьэнерго».
            По заявке 牱 от 12.10.2013,  принятой в 16.час.33  мин.,  энергоснабжение ОАО «МРСК Юга» (в лице  Филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Астраханьэнерго»)  было  возобновлено   13.10.2013  в 18  час.  30  мин,  что подтверждается отметкой об исполнении  на заявке 牱.  Срок исполнения заявки 牱 от 12.10.2013  (16  час.  33  мин)  составил 25  часов 57  мин.
        Таким образом,  электроснабжение  объекта -  жилой дом  по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........»,   по заявке  «.......» «........» «........» (牱 от 12.10.2013  (16  час.  33  мин),  было восстановлено ОАО «МРСК Юга»   по прошествии более 24  часов,  то есть  с  превышением максимально допустимой  продолжительности перерыва в электроснабжении для   третий категории  надежности,  установленной пунктом 31(6)  Правил  недискриминационного допуска к услугам по передаче электрической энергии  и оказания  этих услуг,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2004  䅍,  и  пунктом  3.4.2  договора  от 28.06.2013  ؊ оказания услуг по передаче электрической энергии,  и  составляющей 24  часа подряд.
            Указанные действия  ОАО «МРСК Юга» ограничили право  «.......» «.......» «........» на получение  электрической энергии в  необходимых объёмах,  что ущемляет  интересы  «.......» «......» «.......».
ОАО «МРСК Юга» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе в раздел I  «Услуги по передаче электрической и (или)  тепловой энергии» под регистрационным № 61.1.45  (приказом Федеральной службы по тарифам от 16.06.2008  № 208-э),  а также в Реестр хозяйствующих субъектов,  имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара,  если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов,  по товарной группе «услуги по передаче электрической энергии» в географических границах территории,  охваченной присоединенной сетью ОАО «МРСК Юга» в Астраханской области,  с долей более 65  процентов (приказом Астраханского УФАС России от 25.05.2008  № 79-п),  и в силу статьи 5  Закона о защите конкуренции занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии на территории,  охваченной присоединенной сетью ОАО «МРСК Юга» в Астраханской области.
            Согласно части 1  статьи 10  Федерального  закона от  26.07.2006  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»  запрещаются действия (бездействие)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,  результатом которых являются или могут являться недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц.
            Таким образом,  совершая   действия   по восстановлению   электроснабжения на  объект -  жилой дом по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........»,   по заявке  «......» «........» «......»  (牱 от 12.10.2013,  принятой ОАО «МРСК Юга»  к исполнению  в 16  час.  33  мин),   по прошествии более 24  часов,  то есть  с  превышением максимально допустимой продолжительности перерыва в электроснабжении для  третий категории  надежности,  ОАО «МРСК Юга» допустило нарушение названной правовой  нормы.
 Довод ответчика  о том,  что заявка  牱,  полученная 12.10.2013,  была выполнена несвоевременно в связи  с занятостью оперативно-выездной бригады Центрального участка производственного отделения «Астраханские электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Астраханьэнерго» на ликвидации технологического   нарушения в электрических сетях 6  кВ,  в результате  которого без напряжения находились социально-значимые объекты г.  Астрахани и население,  Комиссия считает несостоятельным,  поскольку законодательством   не предусмотрено   превышение максимально допустимой продолжительности перерыва в электроснабжении  в   рассмотренном Комиссией  случае.
Ввиду того,  что нарушение антимонопольного законодательства ответчиком добровольно устранено (подача электроэнергии заявителю возобновлена),  рассматриваемое дело подлежит прекращению в соответствии с пунктом 1  части 1  статьи 48  Закона о защите конкуренции.
            Поскольку Общество на рассмотрении дела своей вины в совершении нарушения антимонопольного законодательства не признало,  Комиссия полагает необходимым выдать  ОАО «МРСК Юга» предписание о недопущении действий,  которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
  
На основании изложенного,  руководствуясь статьей 23,  частью 1  статьи 39,  частями 1-4  статьи 41,  частью 1  статьи 49  Федерального закона от 26.07.2006  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»,  Комиссия
РЕШИЛА:
            1.  Признать  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания  Юга» нарушившим  часть 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  㹷-ФЗ «О защите конкуренции» путем злоупотребления доминирующим положением на рынке услуг по передаче электрической энергии в границах территории,  охваченной присоединенной сетью ОАО «МРСК Юга» в Астраханской области,  в виде превышения  максимально допустимого числа часов подряд отключения электроэнергии в период с 12.10.2013  по 13.10.2013  потребителю «......» «.......» «........»    на объект -  жилой дом по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........»,  третьей категории надежности,  что повлекло ущемление интересов  «.......»  «........» «.........».
       ق.  В связи  с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства  рассмотрение дела прекратить.
      3.  Выдать Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания  Юга» обязательное для исполнения предписание о недопущении действий,  которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства,  с требованием не допускать   превышения максимально допустимого числа часов подряд отключения электроэнергии потребителю «........» «.......» «........» на объект -  жилой дом по адресу:  «...........» «........»,  «..........»   «........» «............»,  «........»,  третьей категории надежности.
                 4.  Основания для принятия  иных мер по пресечению и (или)  устранению  последствий нарушения антимонопольного законодательства,  а также по обеспечению конкуренции отсутствуют.
  
           
Председатель комиссии                              ___________________            П.  Л.  Потылицын
 
Члены комиссии                                          ___________________            М.В.  Литвинов
 
                                                                       ___________________           Л.Ю.  Кузьмина
 
                                   
                               
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в
арбитражный суд.

2014-04-24  12:26:00