Астраханское УФА России возбудило дело в отношении ПАО «Россети Юг»

В действиях компании выявлены признаки нарушения,  выраженные в превышении максимально допустимого числа часов подряд отключения электроэнергии,  что является административным правонарушением,  состав которого предусмотрен частью 1  статьи 9.21  КоаП РФ.
Ведомство установило,  что сетевая организация РТРС «Астраханский ОРТПЦ» которой ПАО «Россети Юг» оказывает услуги по передаче электрической энергии,  обязана осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией надежности потребителя электрической энергии,  в интересах которого заключается договор.
По договору оказания услуг РТРС «Астраханский ОРТПЦ» относится к третьей категории надежности,  допустимое число часов отключения в год составляет 72  часа,  но не более 24  часов подряд,  включая срок восстановления электроснабжения,  за исключением случаев,  когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки,  согласованные с Федеральной службой по экологическому,  технологическому и атомному надзору.
Материалами дела установлено,  что отключение электроэнергии РТРС «Астраханский ОРТПЦ» превысило 24  часа подряд и составило 25  часов 48  минут 30  секунд,  то есть сетевая организация превысила максимально допустимую продолжительность перерыва в электроснабжении для третьей категории надежности*.
В случае установления вины в соответствии с КоаП РФ организации грозит штраф в размере от 100  тысяч до 500  тысяч рублей.
 
Справочно:
*Пункт 31(б)  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004  䅍.

2022-01-27  10:26:00